## 总表
附表一
维修养护经费总表
序号 | 工程或费用名称 | 基本维修养护费 | 调整部分维修养护费 | 其他费用 | 合计
一 | 水库工程
二 | 水闸工程
三 | 堤防工程
四 | 海塘工程
五 | 泵站工程
六 | 灌区工程
合计
管理单位： |  |  | 责任人：
编制人： |  |  | 联系方式：

## 库基土
附表二 1-1
水库工程基本维修养护经费计算表(土石坝)
工程名称： | [8 empty] | 单位：元/（座·年）
工程概况 | 工程 所在地 | 县（市、区） |  |  |  | 维修养护等级 |  | 万m4
| 坝型 |  | 坝高 |  | 坝长 |  | 坝坡型式
| 闸门 数量 |  | 其中 | 工作闸门数量 |  |  |  |  | 闸门型式
|  |  |  | 检修闸门数量 |  |  |  |  | 闸门型式
第一部分 | 编号 | 项目名称 | 影响因素 |  | 调整系数 |  | 综合调 整系数 |  | 定额标准 | 维修养护经费
| 一 | 主体工程维修养护
| 1.1 | 混凝土剥蚀空蚀 磨损及裂缝处理
| 1.2 | 坝下防冲工程翻修
| 1.3 | 土石坝坝坡工程维修养护 | 坝长
坝高
护坡结构
使用年限
| 1.4 | 金属件防腐维修 | 坝长
坝高
使用年限
| 1.5 | 观测设施维修养护 | 同１.4
| 二 | 闸门维修养护
| 2.1 | 止水更换 | 闸门数量
闸门类型
| 2.2 | 防腐处理 | 同2.1
| 2.3 | 放水涵闸防腐处理
| 三 | 启闭机维修养护
| 3.1 | 机体表面防腐处理 | 闸门数量
| 3.2 | 钢丝绳维修养护 | 闸门数量
| 3.3 | 传（制）动系统维修养护 | 闸门数量
| 3.4 | 放水涵闸启闭设施维修养护
| 四 | 机电设备维修养护 | 闸门数量
| 五 | 附属设施维修养护
| 六 | 物料、动力消耗 | 闸门数量
| 七 | 地区差调整系数
| 八 | 价格指数调整系数
| 九 | 小计
第二部分 | 编号 | 项目名称 | 计算依据 |  | 数量 | 定额标准 |  | 维修养护经费
| 1 | 观测设施配件更换 | 固定资产
| 2 | 启闭机维修养护配件更换 | 固定资产
| 3 | 机电设备配件更换 | 固定资产
| 4 | 洪水测报系统维修养护 | 固定资产
| 5 | 安全监控系统维修养护 | 固定资产
| 6 | 门式启闭机维修养护 | 固定资产
| 7 | 检修闸门维修养护 | 检修闸门
工作闸门
| 8 | 大坝电梯维修养护 | 固定资产
| 9 | 自备发电机组维修养护 | 实有功率
| 10 | 防汛专用通道维修养护 | 实有数量
| 11 | 小计
总计
备注 | 固定资产计算依据：
其他：
管理单位: 责任人:
编制人: 联系方式:

## 库基砼
附表二 1-2
水库工程基本维修养护经费计算表(混凝土坝)
工程名称： | [8 empty] | 单位：元/（座·年）
工程概况 | 工程 所在地 | 县（市、区） |  |  |  | 维修养护等级 |  | 万m4
| 坝型 |  | 坝高 |  | 坝长 |  | 坝坡型式
| 闸门 数量 |  | 其中 | 工作闸门数量 |  |  |  |  | 闸门型式
|  |  |  | 检修闸门数量 |  |  |  |  | 闸门型式
| 启闭机数量 |  |  |  | 启闭机型式
第一部分 | 编号 | 项目名称 | 影响因素 |  | 调整系数 |  | 综合调 整系数 |  | 定额标准 | 维修养护经费
| 一 | 主体工程维修养护
| 1.1 | 混凝土剥蚀空蚀 磨损及裂缝处理 | 坝长
坝高
使用年限
| 1.2 | 坝下防冲工程翻修 | 使用年限
| 1.3 | 土石坝坝坡工程维修养护 | 使用年限
| 1.4 | 金属件防腐维修 | 坝长
坝高
使用年限
| 1.5 | 观测设施维修养护 | 同１.4
| 二 | 闸门维修养护
| 2.1 | 止水更换 | 闸门数量
闸门类型
| 2.2 | 防腐处理 | 闸门数量
闸门类型
| 2.3 | 放水涵闸防腐处理
| 三 | 启闭机维修养护
| 3.1 | 机体表面防腐处理 | 闸门数量
| 3.2 | 钢丝绳维修养护 | 闸门数量
| 3.3 | 传（制）动系统维修养护 | 闸门数量
| 3.4 | 放水涵闸启闭设施维修养护
| 四 | 机电设备维修养护 | 闸门数量
| 五 | 附属设施维修养护
| 六 | 物料、动力消耗 | 闸门数量
| 七 | 地区差调整系数
| 八 | 价格指数调整系数
| 九 | 小计
第二部分 | 编号 | 项目名称 | 计算依据 |  | 数量 | 定额标准 |  | 维修养护经费
| 1 | 观测设施配件更换 | 固定资产
| 2 | 启闭机维修养护配件更换 | 固定资产
| 3 | 机电设备配件更换 | 固定资产
| 4 | 洪水测报系统维修养护 | 固定资产
| 5 | 安全监控系统维修养护 | 固定资产
| 6 | 门式启闭机维修养护 | 固定资产
| 7 | 检修闸门维修养护 | 检修闸门
工作闸门
| 8 | 大坝电梯维修养护 | 固定资产
| 9 | 自备发电机组维修养护 | 实有功率
| 10 | 防汛专用通道维修养护 | 实有数量
| 11 | 小计
总计
备注 | 固定资产计算依据：
其他：
管理单位: 责任人:
编制人: 联系方式:

## 库调
附表二 1-3
水库工程调整项目维修养护经费计算表
工程名称: |  |  |  | 单位：元/（座·年）
工程所在地 | 县（市、区） |  | 维修养护等级
编号 | 项目名称 | 计算依据 | 单位 | 数量 | 定额标准 | 维修养护经费（元）
1 | 水库森林防火及消防设施维修
2 | 水库库面清理保洁
3 | 白蚁防治 | 防治面积
4 | ．．．．．
5 | 勘测设计费 |  | 另附计算表
其他项目：
编号 | 项目名称 | 计算依据 | 简要说明 |  | 维修养护经费（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
小计
管理单位: 责任人:
编制人: 联系方式:

## 闸基
附表二 ２-1
水闸工程基本维修养护经费计算表
工程名称: | [6 empty] | 单位：元/（座·年）
工程概况 | 工程所在地 | 县(市、区） |  | 水闸设计\校核防洪标准 |  | 养护等级
| 基本情况 | 过闸流量Q(m3/s) |  | 启闭机 类型 |  | 闸门类型
|  | 孔口净宽B(m) |  | 接触水体 |  | 使用年限
第一部分 | 编号 | 维修养护项目 | 影响因素 | 调整系数 | 综合调整系数 | 定额标准(1) | 定额标准(2) | 调整后 定额标准 | 维修养护经费
| 一 | 水工建筑物维修养护 | 设计流量
接触水体
使用年限
| 二 | 闸门维修养护 | 孔口面积
孔口数量
孔口净宽
闸门类型
接触水体
| 三 | 启闭机维修养护 | 孔口数量
孔口净宽
启闭机类型
| 四 | 机电设备维修养护
| 五 | 附属设施维修养护
| 六 | 物料动力消耗 | 孔口数量
孔口净宽
| 七 | 年限调整系数
| 八 | 地区差调整系数
| 九 | 价格指数调整系数
| 十 | 小计
第二部分 | 编号 | 项目名称 | 计算依据 | 定额标准 |  | 数量 |  | 维修养护经费
| 1 | 启闭机维修养护配件更换 | 固定资产
| 2 | 机电设备维修养护配件更换 | 固定资产
| 3 | 自动控制设施运行维护 | 固定资产
| 4 | 自备发电机组维修养护 | 实有功率
| 5 | 检修闸门维修养护 | 孔口面积
| 6 | 洪水测报系统维修养护 | 固定资产
| 7 | 小计
总计
备注 | 固定资产计算依据：
其他：
| 管理单位： | [6 empty] | 责任人：
| 编制人： | [6 empty] | 联系方式：

## 闸调
附表二 ２-２
水闸工程调整项目维修养护经费计算表
工程名称： |  |  |  | 单位：元/（座·年）
工程所在地 | 县（市、区） |  |  | 维修养护等级
编号 | 项目名称 | 计算依据 | 单位 | 数量 | 定额标准 | 维修养护经费
1 | 闸室清淤 | 实有数量
2 | 白蚁防治 | 防治面积
3 | 勘测设计费 | 另附计算表
其他项目：
编号 | 项目名称 | 计算依据 | 简要说明 |  | 维修养护经费（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
小计
管理单位： |  |  | 责任人：
编制人： |  |  | 联系方式：

## 堤基
附表二 3-1
堤防工程基本维修养护经费计算表
工程名称： | [6 empty] | 单位：元/（公里·年）
工程概况 | 工程所在地 |  | 县(市、区） | 设计重现期(年) |  | 维修养护等级
| 基本情况 |  | 堤身高度H（米） |  |  | 堤身土质结构
|  |  | 建筑轮廓线长度L（米） |  |  | 堤顶路面结构
|  |  | 堤顶路面宽度B（米） |  |  | 堤内坡结构形式
|  |  | 河道级别 |  | 河道长度（米） |  |  | 河道平均宽度（米）
第一部分 | 编号 | 项目名称 |  | 影响因素 | 调整系数 | 综合调整系数 | 定额标准 | 数量 | 维修养护经费
| 一 | 土方养护 |  | 堤身高度
建筑轮廓线长度
堤身土质结构
| 二 | 堤顶路面维修养护 |  | 堤顶路面宽度
堤顶路面结构
| 三 | 堤坡维修养护
| 3.1 | 外侧护坡维修养护
| ⑴ | 混凝土翻修 |  | 堤身高度调整系数
| ⑵ | 混凝土表面破损修补 |  | 建筑轮廓线长度
| 3.2 | 内侧护坡干砌块石翻修 |  | 堤身高度调整系数
建筑轮廓线长度
堤内坡结构形式
| 3.3 | 堤脚干砌块石翻修 |  | 堤身高度调整系数
建筑轮廓线长度
| 3.4 | 排水沟翻修 |  | 堤身高度调整系数
建筑轮廓线长度
| 3.5 | 草皮养护及补植
| ⑴ | 草皮养护 |  | 堤身高度调整系数
| ⑵ | 草皮补植 |  | 建筑轮廓线长度
| 四 | 附属设施维修养护
| 4.1 | 标志牌（碑）维修养护
| 4.2 | 护堤地边埂整修
| 五 | 年限调整系数
| 六 | 地区差调整系数
| 七 | 价格指数调整系数
| 八 | 小计
第二部分 | 编号 | 项目名称 |  | 计算依据 | 数量 | 定额标准 |  |  | 维修养 护经费
[6 empty] | 定额标准(1) | 定额标准(2) | 调整后 定额标准
| 1 | 护堤林带维修养护 |  | 宽度
| 2 | 前后戗堤维修养护 |  | 宽度
| 3 | 防浪墙维修养护 |  | 实有长度
| 4 | 消浪结构维修养护 |  | 实有长度
| 5 | 盘头 |  | 实有数量
| 6 | 顺坝 |  | 实有数量
| 7 | 生产用房维修养护 |  | 生产用房面积
| 8 | 工程区围墙护栏维修养护 |  | 围墙护栏长度
| 9 | 安全监测系统维修养护 |  | 固定资产
| 10 | 河道驳坎、护岸维修养护 |  | 实有驳坎长度
| 11 | 河道自然岸线维修养护 |  | 实有长度
| 12 | 防洪堤绿化带 |  | 养护面积
| 13 | 堤上交通道口
| 14 | 小计
总计
备注 | 固定资产计算依据：
其他：
| 管理单位： |  |  |  |  | 责任人：
| 编制人： |  |  |  |  | 联系方式：

## 堤调
附表二 3-2
堤防工程调整项目维修养护费经费计算表
工程名称： |  |  |  |  | 单位：元/年
工程所在地 |  |  | 县(市、区） |  | 维修养护等级
编号 | 项目名称 | 计算依据 | 单位 | 数量 | 定额标准 | 维修养护经费
1 | 白蚁防治 | 防治面积
2 | 堤防隐患探测 | 实有深度
3 | 河道保洁 | 实有面积
4
5 | 勘测设计费 | 另附计算表
其他项目：
编号 | 项目名称 | 计算依据 | 简要说明 |  | 维修养护经费（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
小计
管理单位： |  |  | 责任人：
编制人： |  |  | 联系方式：

## 海基
附表二 4-1
海塘工程基本维修养护经费计算表
工程名称： | [9 empty] | 单位：元/（公里·年）
工程概况 | 工程所在地 |  | 县（市、区） |  |  | 洪水重现期（P） |  | 维修养护等级
| 基本情况 |  | 塘身高度H（米） |  |  |  | 塘顶宽度B（米）
|  |  | 塘身土壤类别 |  |  |  | 塘顶路面结构
|  |  | 塘顶防浪设施结构 |  |  |  | 堤内、外坡 |  |  |  | 内坡
|  |  | 使用年限 |  |  |  | 结构形式 |  |  |  | 外坡
第一部分 | 编号 | 项目名称 |  |  | 影响因素 |  | 调整系数 |  |  | 定额标准 |  | 数量 | 维修养护经费
| 一 | 土方养护 |  |  | 塘身高度
| 二 | 塘顶维修养护
| 2.1 | 塘顶防浪设施维修养护 |  |  | 塘顶防浪设施结构
浆砌石翻修
| 2.2 | 塘顶路面维修养护 |  |  | 塘顶宽度
|  | 沥青混凝土翻修 |  |  | 塘顶路面结构
| 2.3 | 塘顶路缘石维修养护
| 三 | 塘坡维修养护
| 3.1 | 塘外坡浆砌石翻修 |  |  | 塘外坡结构
| 3.2 | 塘外坡护脚混凝土翻修
| 3.3 | 塘内坡干砌石翻修 |  |  | 塘内坡结构
| 3.4 | 塘内坡护脚干砌石翻修
| 3.5 | 防冲设施抛石保护维修
| 3.6 | 护塘地整修
| 3.7 | 草皮养护 |  |  | 草皮养护及补植
草皮补植
| 四 | 附属设施维修养护
| 4.1 | 标志牌（碑）维修养护
| 五 | 年限调整系数（一至三项）
| 六 | 地区差调整系数
| 七 | 价格指数调整系数
| 八 | 小计
第二部分 | 编号 | 项目名称 |  | 计算依据 |  | 单位 | 数量 | 定额标准 |  | 调整系数 | 综合调整系数 |  | 维修养 护经费
| 1 | 混凝土坦水 |  | 宽度
| 2 | 丁坝 | 长度 | 长度
|  |  | 高度 | 高度
| 3 | 盘头 | 长度 | 长度
|  |  | 高度 | 高度
| 4 | 顺坝 | 长度 | 长度
|  |  | 高度 | 高度
| 5 | 直立鱼鳞塘 |  | 实有长度
| 6 | 护塘林带养护 |  | 实有养护数量
| 7 | 消浪结构 |  | 实有长度
| 8 | 生产用房维修养护 |  | 管理房面积
| 9 | 工程区绿化养护 |  | 绿化面积
| 10 | 围墙护栏维修养护 |  | 围墙护栏长度
| 11 | 白蚁防治 |  | 防治面积
| 12 | 海塘隐患探测 |  | 实有深度
| 13 | 安全监测系统维修养护 |  | 固定资产
| 14 | 小计
总计
备注 | 固定资产计算依据：
其他：
| 管理单位： | [7 empty] | 责任人：
| 编制人： | [7 empty] | 联系方式：

## 海调
附表二 4-2
海塘工程调整项目维修养护经费计算表
工程名称： | [6 empty] | 单位：元/年
工程所在地 |  | 县（市、区） |  |  |  |  | 维修养护等级
编号 | 项目名称 |  | 计算依据 |  | 单位 | 数量 | 定额标准 |  | 调整系数 | 综合调整系数 | 维修养 护经费
1 | 白蚁防治 |  | 防治面积
2 | 海塘隐患探测 |  | 实有深度
3
4 | 勘测设计费 |  | 另附计算表
其他项目：
编号 | 项目名称 |  |  | 计算依据 |  |  |  | 简要说明 |  | 维修养护经费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
小计
管理单位： |  |  |  |  | 责任人：
编制人： |  |  |  |  | 联系方式：

## 泵基
附表二 5-1
泵站工程基本维修养护经费计算表
工程名称： | [8 empty] | 单位：元/（座·年）
工程概况 | 工程所在地 |  | 县（市、区） | 泵站规模 | 装机容量 |  |  | 维修养护等级
受益面积
| 水泵类型 | [6 empty] | 使用年限
第一部分 | 编号 | 项目名称 |  | 影响因素 |  | 调整系数 | 定额标准1 | 定额标准2 | 调整后 定额标准 | 维修养护经费
| 一 | 机电设备维修养护
| 1.1 | 主机组维修养护 |  | 水泵类型
| 1.2 | 输变电系统维修养护
| 1.3 | 操作设备系统维修养护
| 1.4 | 配电系统维修养护
| 1.5 | 避雷系统维修养护
| 二 | 辅助设备维修养护
| 2.1 | 油气水系统
| 2.2 | 拍门拦污系统
| 2.3 | 起重设备
| 三 | 泵站建筑物维修养护
| 3.1 | 泵房维修养护
| 3.2 | 挡土墙砌石护坡维修养护
| ⑴ | 勾缝修补
| ⑵ | 损损修复
| 3.3 | 进出水池请淤
| 3.4 | 进水渠维修养护
| 四 | 附属设施维修养护
| 4.1 | 生产用房维修养护
| 4.2 | 工程区绿化养护
| 4.3 | 围墙护栏维修养护
| 五 | 物料动力消耗
| 5.1 | 电力
| 5.2 | 柴油
| 5.3 | 机油
| 5.4 | 黄油
| 六 | 装机容量调整系数
| 七 | 年限调整系数
| 八 | 地区差调整系数
| 九 | 价格指数调整系数
| 十 | 小计
第二部分 | 编号 | 项目名称 |  | 计算依据 |  |  | 单位 | 数量 | 定额标准 | 维修养护经费
| 1 | 机电设备维修养护配件更换 |  | 固定资产
| 2 | 辅助设备维修养护配件更换 |  | 固定资产
| 3 | 检修闸门维修养护 |  | 闸门的数量及相应的流量
| 4 | 自动控制设施运行维护 |  | 固定资产
| 5 | 自备发电机组维修养护 |  | 实有功率
| 6 | 小计
总计
备注 | 固定资产计算依据：
其他：
| 管理单位： | [5 empty] | 责任人：
| 编制人： | [5 empty] | 联系方式：

## 泵调
附表二 5-2
泵站工程调整项目维修养护经费计算表
工程名称： |  |  |  |  | 单位：元/（座·年）
工程所在地 | 县（市、区） |  | 维修养护等级
编号 | 项目名称 | 计算依据 | 单位 | 数量 | 定额标准 | 维修养护经费
1 | 泵室清淤
1 | 勘测设计费 | 另附计算表
其他费用
编号 | 项目名称 | 计算依据 | 简要说明 | 维修养护经费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
小计
管理单位： |  |  |  |  | 责任人：
编制人： |  |  |  |  | 联系方式：

## 灌基
附表二 ６-1
灌区工程基本维修养护费用计算表
项目名称:
工程概况 | 工程所在地 |  | 县（市、区） |  |  | 设计过水流量Q(m3/s) |  |  |  | 维修养护等级
| 灌区基本情况 | 渠道设计流量Q(m3/s) |  |  |  | 渠顶路面结构 |  | 使用年限
|  | 渡槽设计流量Q(m3/s) |  |  |  | 渡槽结构 |  | 渡槽长度(m) |  |  |  | 使用年限
|  | 倒虹吸设计流量Q(m3/s) |  |  |  | 倒虹吸结构 |  | 倒虹吸长度(m) |  |  |  | 使用年限
|  | 涵洞设计流量Q(m3/s) |  |  |  | 涵洞长度(m) |  | 使用年限
|  | 隧洞设计流量Q(m3/s) |  |  |  | 隧洞长度(m) |  | 使用年限
|  | 滚水坝坝体体积V(m3) |  |  |  | 滚水坝坝体结构 |  | 使用年限
|  | 橡胶坝滚水坝长L(m) |  |  |  | 橡胶坝滚水堰长L(m) |  | 橡胶坝滚水堰高H(m) |  |  |  | 使用年限
第一部分 | 编号 | 项目名称 |  |  | 影响因素 |  | 调整系数 | 综合调整系数 | 定额标准 |  | 数量 | 维修养护费用
| 一 | 渠道工程维修养护
| 1.1 | 土方养护 |  |  | 渠道设计流量
使用年限
渠顶路面结构
| 1.2 | 浆砌石破损翻修 |  |  | 渠道设计流量
使用年限
| 1.3 | 渠道防渗工程维修养护 |  |  | 渠道设计流量
使用年限
| 1.4 | 标志牌(碑)维修养护
小计
| 二 | 渡槽工程维修养护 |  |  | 渡槽设计流量
渡槽结构
渡槽长度(米)
使用年限
| 三 | 倒吸虹工程维修养护 |  |  | 倒虹吸设计流量
倒虹吸结构
倒虹吸长度
使用年限
| 四 | 涵洞工程维修养护
第一部分 | 4.1 | 混凝土破损修补 |  |  | 涵洞设计流量
涵洞长度
使用年限
| 4.2 | 浆砌石破损翻修 |  |  | 同4.1
| 4.3 | 表面裂缝处理 |  |  | 同4.1
| 4.4 | 止水维修养护 |  |  | 同4.1
| 4.5 | 拦污栅维修养护 |  |  | 涵洞设计流量
使用年限
| 4.6 | 土方养护 |  |  | 同4.5
小计
| 五 | 隧洞工程维修养护 |  |  | 隧洞设计流量
隧洞长度
使用年限
| 六 | 滚水坝工程维修养护 |  |  | 滚水坝坝体体积
滚水坝坝体结构
使用年限
| 七 | 橡胶坝工程维修养护
| 7.1 | 混凝土表面破损修补 |  |  | 橡胶坝滚水堰长
橡胶坝滚水堰高
坝长
使用年限
| 7.2 | 防冲设施破损修补 |  |  | 橡胶坝滚水堰长
橡胶坝滚水堰高
使用年限
| 7.3 | 橡胶袋维修养护 |  |  | 同7.2
| 7.4 | 金属件防腐 | 金属件防腐 | 金属件防腐 | 同7.2
| 7.5 | 机电设备维修养护 | 机电设备维修养护 | 机电设备维修养护 | 同7.2
| 7.6 | 观测设施维修养护 | 观测设施维修养护 | 观测设施维修养护 | 同7.2
| 7.7 | 物料动力消耗 | 物料动力消耗 | 物料动力消耗 | 同7.2
| 7.7.1 | 电力 | 电力 | 电力 | 同7.2
小计
合计
| 八 | 年限调整系数
| 九 | 地区差调整系数
| 十 | 价格指数调整系数
小计
第二部分 | 编号 | 项目名称 |  |  | 计算依据 |  |  | 单位 | 数量 |  | 定额标准 | 维修养护经费
| 1 | 护渠林养护 |  |  | 实有数量
| 2 | 生产交通桥维修养护 |  |  | 公路桥
机耕桥
人行桥
| 3 | 渠下涵洞及放水涵洞维修养护 |  |  | 涵洞的直径及实有数量
| 4 | 撇洪沟维修养护 |  |  | 实有数量
| 5 | 自动控制设施运行维护 |  |  | 固定资产
| 6 | 渠顶路面维修养护 |  |  | 实有数量
| 7 | 管理房维修养护 |  |  | 管理房面积
| 8 | 管理区绿化养护 |  |  | 实有面积
| 9 | 围墙护栏维修养护 |  |  | 实有长度
总计
备注 | 固定资产计算依据：
其他：
管理单位: 责任人:
编制人: 联系方式:

## 灌调
附表二 ６-２
灌区工程调整项目维修养护费用计算表
工程名称： |  |  |  | 单位：元/（座·年）
工程所在地 |  | 县（市、区） | 维修养护等级
编号 | 项目名称 | 计算依据 | 单位 | 数量 | 定额标准 | 维修养护经费
一 | 渠道工程
1 | 渠道清淤 | 实有数量
小计
二 | 渡槽工程
1 | 渡槽清淤 | 实有数量
三 | 倒虹吸工程
1 | 倒虹吸清淤 | 实有数量
四 | 涵洞工程
1 | 涵洞清淤 | 实有数量
小计
五 | 勘测设计费 | 另附计算表
其他项目
编号 | 项目名称 | 计算依据 | 简要说明 |  |  | 维修养护经费
1
2
3
4
5
6
7
小计
管理单位： |  |  |  | 责任人：
编制人： |  |  |  | 联系方式：

## 其他经费
附表二 ７
其他经费计算表
工程名称： |  | 单位：元/年
工程位置 | 县（市、区） | 维修养护等级
编号 | 项目名称 | 定额标准（元） | 经费预算（元）
一 | 安全鉴定经费
1 | 勘察经费
2 | 安全评估经费
3 | 观测资料分析经费
小计
二 | 工程安全保险费
合计
管理单位： |  | 责任人：
编制人： |  | 联系方式：